ประกาศเทศบาลตำบลสิชล

เรื่อง     สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม

……………………………..

ด้วยเทศบาลตำบลสิชล     มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม โดยจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

1. ติดตั้งโคมไฟ High Bay ขนาด 400 W.ชนิดแขวนจำนวน 30 ชุด

2. ติดตั้งโคมไฟ Low Bay ชนิดแขวนมีฝาครอบ ขนาด 400 w. จำนวน 9 ชุด

๓. ติดตั้งโคมไฟ Low Bay ชนิดแขวนมีฝาครอบ ขนาด 250w. จำนวน 18 ชุด

๔. ติดตั้งโคมไฟ down light ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100w. จำนวน 4 ชุด

5. ติดตั้งโคมไฟ down light ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 23 w. จำนวน 36 ชุด

6. ติดตั้งโคมไฟ Flood light ขนาด 400 w. จำนวน 1 ชุด

7. ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนัง ขนาด 18 w.จำนวน 16 ชุด

8. ติดตั้งโคมไฟ Fluorescent ชนิดฝาครอบ ขนาด 36w. จำนวน 13 ชุด

9. ติดตั้งโคมไฟ Fluorescent ชนิดกันฝน ขนาด 36 w. จำนวน 2 ชุด

10.ติดตั้งหลอดไฟ Fluorescent ชนิดฝังฝ้าตะแกรง ขนาด 36w. จำนวน 8 ชุดพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ สายไฟและเสาบาสเก็ตบอลสำเร็จรูป โครงเหล็กแป๊ปมีล้อเลื่อน ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสิชล ที่ 1/2552

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ       ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานของทางราชการ,หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น,รัฐวิสาหกิจในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อย

600,000  บาท ( หกแสนบาทถ้วน)

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลตำบลสิชล    ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในระหว่างวันที่  27  มกราคม  2554    เวลา 10.00 น. และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่ก่อสร้าง   สำหรับผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดดีแล้วจะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 14  มกราคม  2554 ถึงวันที่ 26 มกราคม2554  ระหว่างเวลา  08.30 น.- 16.30  น.ในวันและเวลาราชการ    ณ กองคลังเทศบาล ตำบลสิชล  หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลสิชลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

กำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 28  มกราคม 2554 เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

ณ กองคลังเทศบาลตำบลสิชล

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ1,200 บาท

(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลสิชล ระหว่างวันที่   14  มกราคม 2554  ถึงวันที่ 26  มกราคม 2554 หรือ สอบถามโทรศัพท์หมายเลข  0-7553-6507   ต่อ 112  ในวันและเวลาราชการ  หรือ  WWW.SICHONCITY.GO.TH

## ประกาศ    ณ    วันที่  14  มกราคม  2554

## ( นายสรรเสริญ  สุนทรมัฏฐ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

เอกสารสอบราคาจ้าง     เลขที่  3/2554

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม

ตามประกาศเทศบาลตำบลสิชล     ลงวันที่  14  มกราคม  2554

-----------------------------------

สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม โดยจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

1. ติดตั้งโคมไฟ High Bay ขนาด 400 W.ชนิดแขวนจำนวน 30 ชุด

2. ติดตั้งโคมไฟ Low Bay ชนิดแขวนมีฝาครอบ ขนาด 400 w. จำนวน 9 ชุด

๓. ติดตั้งโคมไฟ Low Bay ชนิดแขวนมีฝาครอบ ขนาด 250w. จำนวน 18 ชุด

๔. ติดตั้งโคมไฟ down light ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100w. จำนวน 4 ชุด

5. ติดตั้งโคมไฟ down light ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 23 w. จำนวน 36 ชุด

6. ติดตั้งโคมไฟ Flood light ขนาด 400 w. จำนวน 1 ชุด

7. ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนัง ขนาด 18 w.จำนวน 16 ชุด

8. ติดตั้งโคมไฟ Fluorescent ชนิดฝาครอบ ขนาด 36w. จำนวน 13 ชุด

9. ติดตั้งโคมไฟ Fluorescent ชนิดกันฝน ขนาด 36 w. จำนวน 2 ชุด

10.ติดตั้งหลอดไฟ Fluorescent ชนิดฝังฝ้าตะแกรง ขนาด 36w. จำนวน 8 ชุดพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ สายไฟและเสาบาสเก็ตบอลสำเร็จรูป โครงเหล็กแป๊ปมีล้อเลื่อน ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสิชล ที่ 1/2552   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1 .เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1   แบบใบเสนอราคา

1.2   แบบสัญญาจ้าง

1.3   แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)   หลักประกันสัญญา

1.4   บทนิยาม

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน

(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.5    แบบบัญชีเอกสาร

(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้

นิติบุคคล   หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ

-2-

2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ วันประกาศสอบราคา     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ   1.4

2.3  เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์      และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2..4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล     ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   และ

มีผลงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และเป็นผลงานที่ออกโดยทางราชการในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (  หกแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

3  หลักฐานการเสนอราคา

## ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

## นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน    คือ

3.1  ส่วนที่  1   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)      ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ    ผู้มีอำนาจควบคุม      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    หนังสือบริคณห์สนธิ    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ    ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา      หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น     สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน      พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์,  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.5

-3-

3.2  ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2.)สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2     ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา      ตามแบบในข้อ  1.5(2)

- 4.  การเสนอราคา

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น      และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร       โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือ แก้ไข  หากมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา

(ถ้ามี)     กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง    ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา   โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ   ไม่เกิน 100 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากเทศบาลตำบลสิชล  ให้เริ่มทำงาน

4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงก่อนยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา”    โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ 3/2554” ยื่นต่อเทศบาลตำบลสิชล ในวันที่ 14  มกราคม 2554  ถึงวันที่ 26  มกราคม  2554

กองคลัง เทศบาลตำบลสิชล ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลสิชลลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

-4-

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า   เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 1.4(1) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่      และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.4(2)    และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา         และประกาศรายชื่อผู้

เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   และเทศบาลตำบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน     นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น     ณ   กองคลังเทศบาลตำบลสิชล   ในวันที่ 28 มกราคม 2554    ตั้งแต่เวลา   10.00   น.     เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา    เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตำบลสิชล  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว     คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ      ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลสิชลเท่านั้น

5.3 เทศบาลตำบลสิชล  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

-5-

(1)  ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลสิชล

(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ   หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอ  มีการ  ขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง    โดยผู้เสนอราคา

มิได้ลงลายมือชื่อ    พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองสอบราคา   หรือเทศบาลตำบลสิชล  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลตำบลสิชลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม   หรือไม่ถูกต้อง

5.5  เทศบาลตำบลสิชล  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้          และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน   หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  รายการใด  หรืออาจยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลสิชลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้         รวมทั้งเทศบาลตำบลสิชลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่จะเชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริตเช่นการเสนอเอกสารเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน     เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    หรือเทศบาลตำบลสิชลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า          ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้      เทศบาลตำบลสิชล  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ณ  วันประกาศสอบราคา    หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ 1.4   เทศบาลตำบลสิชลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 4.5 และเทศบาลตำบลสิชลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

-6-

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า    การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.2    กับเทศบาลตำบลสิชล ภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง    โดยจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้า (5%)  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตำบลสิชลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด    ดังต่อไปนี้

6.1เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลสิชล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือ  ก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3  วันทำการของทางราชการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ     ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.3(1)

6.4  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว      โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.3(1.)

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  15  วัน      นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

#### เทศบาลตำบลสิชลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม โดยจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

1. ติดตั้งโคมไฟ High Bay ขนาด 400 W.ชนิดแขวนจำนวน 30 ชุด

2. ติดตั้งโคมไฟ Low Bay ชนิดแขวนมีฝาครอบ ขนาด 400 w. จำนวน 9 ชุด

๓. ติดตั้งโคมไฟ Low Bay ชนิดแขวนมีฝาครอบ ขนาด 250w. จำนวน 18 ชุด

๔. ติดตั้งโคมไฟ down light ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 100w. จำนวน 4 ชุด

5. ติดตั้งโคมไฟ down light ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 23 w. จำนวน 36 ชุด

-7-

6. ติดตั้งโคมไฟ Flood light ขนาด 400 w. จำนวน 1 ชุด

7. ติดตั้งโคมไฟกิ่งติดผนัง ขนาด 18 w.จำนวน 16 ชุด

8. ติดตั้งโคมไฟ Fluorescent ชนิดฝาครอบ ขนาด 36w. จำนวน 13 ชุด

9. ติดตั้งโคมไฟ Fluorescent ชนิดกันฝน ขนาด 36 w. จำนวน 2 ชุด

10.ติดตั้งหลอดไฟ Fluorescent ชนิดฝังฝ้าตะแกรง ขนาด 36w. จำนวน 8 ชุดพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ สายไฟและเสาบาสเก็ตบอลสำเร็จรูป โครงเหล็กแป๊ปมีล้อเลื่อน ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสิชล ที่ 1/2552   เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ  17  จะกำหนดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่ง (0.10) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา      ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.2  แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี    นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลสิชลได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน    นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินเบิกตัดปี

10.2  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเทศบาลตำบลสิชลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุใน ข้อ6 เทศบาลตำบลสิชลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี)     รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.3 เทศบาลตำบลสิชล   สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลสิชลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน      และ

ทดสอบฝีมือแรงงานของสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันเอกชนหรือทางราชการรับรอง หรือวุฒิบัตร  ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  กพ.รับรองให้เข้ารับ

ราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ  10    ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน       ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

-8-

11.1ช่างประจำโครงการวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.  ช่างไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิกส์

จำนวน  1  คน

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย   และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตำบลสิชล

วันที่   14  มกราคม  2554